# 生态环境统计与排污许可统一信息报表

(季报)

排污许可证编号：91640404MA75W19B9G001P

单位名称：宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司

报告时段：2025年第.2季

法定代表人(实际负责人):文志勇

技术负责人：沈剑

固定电话：09542868055

移 动 电 话 ： 13995352632

排污单位名称(盖章)

报告日期：2025年07月14日

PAT

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

承诺书

固原市生态环境局：

宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司承诺提交的生态环境统计与排污许可统一信息报表中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相 应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并 依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                         ( 盖 章 )

法定代表人：                        ( 签 字 )

日  期 ：

扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

### 一、企业基本信息

### (一)企业基本信息

企业基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 | 宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司 |
| 邮政编码 | 756000 |
| 生产经营场所地址 | 宁夏回族自治区固原市原州区宁夏固原经济开发区盐化工园区 |
| 行政区划代码 | 640402000000 |
| 国民经济行业类别 | 热电联产 |
| 生产经营场所经度 | 106.15018 |
| 生产经营场所纬度 | 36.16153 |
| 统一社会信用代码 | 91640404MA75W19B9G |
| 排污许可证编号 | 91640404MA75W19B9G001P |

扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

| 法定代表人(主要负责人) | 尚继荣 |
| --- | --- |
| 联系电话 | 09542868055 |
| 企业规模 | 小型 |
| 是否设有工业锅炉 | 否 |
| 排水去向类型 | 其他(回喷、回填、回灌、回用等) |
| 排入的污水处理厂 |  |
| 受纳水体 | 黄河干流中下游301-44 |

扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

### (二)生产活动情况

发电机组生产情况表

注：

1、如果外购电量(热量)无法分机组，可按机组数目平分；

2、排污单位购入的可证明消纳的绿色电力量占总外购电量的比值。可证明消纳的绿色电力量包括绿色电力交易电量，以及额外由政府划转的或从绿证 市场购买的绿证。绿色电力交易和绿证交易需要有相应的购买/划转凭证。

| 机组名称 | 驱动 发电 装置 类型 | 机组 燃料 类型 | 生产设 施编号 (发电 机 ) | 发电机 功率 (MW ) | 最小发电 出力比例 (%) | 汽轮机型 式 | 汽轮机排汽冷却 方式 | 机组设计 利用小时 数 ( 小 时 ) | 发电量 (万 kWh ) | 供电量 (万 kWh) | 供热 量 (万 GJ) | 供热比 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽机岗位 | 蒸汽 轮机 | 燃煤 机组 | MF0006 | 15 | 80 | 背压式 | / | 8760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汽机岗位 | 蒸汽 轮机 | 燃煤 机组 | MF0007 | 15 | 80 | 抽背式 | / | 8760 | 3596.5 8 | 2437.45 2 | 31.665 37 | 88.35 |
| 全厂总计 | / | / | / | 30 | / | / | / | / | 3596.5 8 | 2437.45 2 | 31.665 37 | 88.35 |

扫描全能王

| 机组 名称 | 驱动发电装置类型 | 机组燃料类型 | 生产 设施 编号 (发 电 机 ) | 机组 实际 运行 时间 ( 小 时 ) | 机组 实际 利用 小时 数 (小 时 ) | 机组 平均 负荷 率 (% ) | 发电标准煤耗(发电 气耗) |  | 供电标准煤耗(供电 气耗) |  | 供热标准煤耗(供 热油耗)(供热气 耗 ) |  | 外购 电量 (万 kWh ) | 外购电 的绿色 电力比 例 (%) | 外 购 热 量 (万 GJ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 值 | 单位 | 值 | 单位 | 值 | 单位 |  |  |  |
| 汽机 岗位 | 蒸汽轮机 | 燃煤机组 | MF00 06 | 0 | 0 | 0 | 292.86 | gce/kWh | 430.10 | gce/kWh | 0 | kgce/GJ | 0 | 0 | 0 |
| 汽机 岗位 | 蒸汽轮机 | 燃煤机组 | MF00 07 | 2084 | 2084 | 100 | 292.86 | gce/kWh | 430.10 | gce/kWh | 37.70 | kgce/GJ | 694.59 9 | 0 | 0 |
| 全厂 总计 | / | / | / | / | / | 100 | / | 1 | / | / | / | / | 694.59 9 | 0 | 0 |

电站锅炉/燃气轮机生产情况表

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

| 生产设 施名称 (锅炉/ 燃气轮 机) | 生产设 施编号 | 燃烧 装置 型式 | 燃料 类型 | 燃料 种类 | 额定出 力(吨/ 小时， 兆瓦) | 锅炉最低 稳燃负荷 率(%) | 对应发电机 名称及编号 | 对应发 电机组 规模 (MW ) | 燃烧装置实际 运行时间(小 时 ) | 产灰量 (吨) | 产渣量 (吨) | 脱硫副产 物产生量 (吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤粉锅 炉 | MF0001 | R1燃 煤锅 炉 I RM05 煤粉炉 | 燃煤 | 烟煤 | 150吨/ 小时 | 70 | 发电机 MF0006,发电 机MF0007 | 30 | 2084 | 6822.77 | 1890.05 | 1327.04 |
| 煤粉锅 炉 | MF0009 | R1燃 煤锅 炉I RM05 煤粉炉 | 燃煤 | 烟煤 | 150吨/ 小时 | 70 | 发电机 MF0006,发电 机MF0007 | 30 | 2084 | 6822.77 | 1890.05 | 1327.04 |
| 煤粉锅 炉 | MF0016 | R1燃 煤锅 炉I RM05 煤粉炉 | 燃煤 | 烟煤 | 220吨/ 小时 | 70 | 发电机 MF0006,发电 机MF0007 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全厂总 计 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4168 | 13645.54 | 3780.1 | 2654.08 |

扫描全能王

工业锅炉生产情况表

| 工业锅炉名称 | 工业锅炉编号 | 工业锅炉 型式 | 工业锅炉 燃料类型 | 工业锅炉 燃料种类 | 工业锅炉用途 | 工业锅炉产品 | 工业锅炉额定 出力(吨/小 时，兆瓦) | 工业锅炉实际运 行 时 间 ( 小 时 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

扫描全能王

### (三)燃料及原辅材料使用情况

燃料分析表

注：燃料分析数据按报告期内所有投加至燃烧装置内的分析数据取加权平均值，权重为燃料量。其中，燃料中汞含量优 先根据入炉燃料实测值加权确 定，缺少燃料实测值时，根据入厂燃料检测值确定。

| 燃烧装置信息 |  |  |  |  |  | 燃料分析数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 生产 单元 名称 | 生产 设施 编号 | 生产 设施 名称 (锅 炉/燃 气轮 机 、 工业 | 燃料类型 | 燃料种类 | 燃料使用量 (万t、万 m³) | 固体或液体燃料 |  |  |  |  | 气体燃料 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 收到 基灰 分 Aar (% ) | 收到 基全 硫 St.ar (% ) | 收到 基元 素碳 含量 Car (% ) | Vda % ) 干燥无灰基挥发分 f( | 收到基低位发 热量Qnet.ar (MJ/kg、MJ /m³) | 硫化氢 (%、mg/m³) | 总硫 (%、mg/m³ ) | 元素 碳含 量 Car (% ) | 低位 发热 量 (M J/m³ ) |

扫描全能王

| 锅炉 岗位 | MF00 01 | 煤粉 锅炉 | 燃煤 | 烟煤 | 4.04 5504 | 万t | 23.0 5 | 0.79 | 48.06 | 38. 85 | 42.7 8 | MJ/kg |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 岗位 | MF00 09 | 煤粉 锅炉 | 燃煤 | 烟煤 | 4.04 5505 | 万t | 23.0 5 | 0.79 | 48.06 | 39. 85 | 42.7 8 | MJ/kg |  |  |  |  |  |  |
| 锅炉 岗位 | MF00 16 | 煤粉 锅炉 | 燃煤 | 烟煤 | 0 | 万t | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

扫描全能王

| 全厂 总计 | / | / | / | / | 8.09 1009 |  | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要原辅材料及涂料信息表

| 种类 | 名称 | 实际使用量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅料 | 电石渣 |  | t |
|  | 助凝剂 |  | t |
|  | 氨水 |  | t |
|  | 混凝剂 |  | t |
| 防腐涂料 | / |  | t |

扫描全能王

### (四)工业企业固体物料堆存信息

工业企业固体物料堆存信息

| 一、基本信息 | 单位 | 合计 | 堆场1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堆场编号 | - | - | MF0020 |
| 堆场名称 | - | - | 条形煤场 |
| 堆场类型 | - | 一 | 密闭式堆放 |
| 二、物料堆场控制 设施及污染物产生 排放情况 | 一 | - | - |
| 物料堆场颗粒物控 制措施 | - |  | 洒水，围挡，出入车辆冲洗 |
| 物料堆场颗粒物产 生量 | 吨 | 61.785331 | 61.785331 |
| 物料堆场颗粒物排 放量 | 吨 | 0.617853 | 0.617853 |
| 三、物料堆存情况 及运载信息 | - |  | - |
| 堆存物料名称 | - |  | 煤炭(非褐煤) |

扫描全能王

| 堆存物料占地面积 | 平方米 | 3968 | 3968 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堆存量 (报告周期内的累 计堆存量) | 万吨 | 8.570109 | 8.570109 |
| 物料运载车次 (报告期内物料运 载车次情况) | 车 | 2597 | 2597 |
| 单车平均运载量 | 吨/车 | 32 | 32 |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

### 二、污染防治设施运行情况

### (一)正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：

1、废气治理设施运行费用指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设 施运行有关的其他费用等；

2、报告期内企业污染治理设施运行时间指装置正常运行情况下(能够有效处理污染物)的实际运行小时数。

| 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷淋塔 | TA006 | 脱硫设施 | 对应的排放口 名称 | 2#烟囱 | / |  |
|  |  |  | 平均脱硫效率 | 93.69 | % |  |
|  |  |  | 脱硫剂用量 | 1724.44 | t |  |
|  |  |  | 脱硫固废产生 量 | 2654.08 | t |  |
|  |  |  | 脱硫设施运行 时间 | 2084 | h |  |

扫描全能王

|  |  |  | 设计处理能力 | 720000 | m³/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运行费用-其 中：能源消耗 与药剂费用 | 39.075 | 万元 |  |
|  |  |  | 运行费用-总 费用 | 39.075 | 万元 |  |
| 脱硝系统 | TA001 | 脱硝设施 | 对应的排放口 名称 | 2#烟囱 | / |  |
|  |  |  | 平均脱硝效率 | 85 | % |  |
|  |  |  | 脱硝剂用量 | 200.01 | t |  |
|  |  |  | 脱硝设施运行 时间 | 2084 | h |  |
|  |  |  | 设计处理能力 | 360000 | m³/h |  |
|  |  |  | 运行费用-其 中：能源消耗 与药剂费用 | 55.58028 | 万元 |  |
|  |  |  | 运行费用-总 费用 | 55.58208 | 万元 |  |
|  | TA004 | 脱硝设施 | 对应的排放口 名称 | 2#烟囱 | 1 |  |
|  |  |  | 平均脱硝效率 | 85 | % |  |
|  |  |  | 脱硝剂用量 | 205.81 | t |  |
|  |  |  | 脱硝设施运行 时间 | 2084 | h |  |
|  |  |  | 设计处理能力 | 360000 | m³/h |  |

扫描全能王

|  |  |  | 运行费用-其 中：能源消耗 与药剂费用 | 55.58028 | 万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运行费用-总 费用 | 55.58028 | 万元 |  |
|  | TA015 | 脱硝设施 | 对应的排放口 名称 | 2#烟囱 | 1 |  |
|  |  |  | 平均脱硝效率 | 85 | % |  |
|  |  |  | 脱硝剂用量 | 0 | t |  |
|  |  |  | 脱硝设施运行 时间 | 0 | h |  |
|  |  |  | 设计处理能力 | 360000 | m³/h |  |
|  |  |  | 运行费用-其 中：能源消耗 与药剂费用 | 0 | 万元 |  |
|  |  |  | 运行费用-总 费用 | 0 | 万元 |  |
| 除尘器 | TA002 | 除尘设施 | 对应的排放口 名称 | 2#烟囱 | / |  |
|  |  |  | 平均除尘效率 | 99.91 | % |  |
|  |  |  | 滤袋更换数量 | 0 | 个 |  |
|  |  |  | 粉煤灰产生量 | 6822.77 | t |  |
|  |  |  | 设计处理能力 | 360000 | m³/h |  |
|  |  |  | 运行费用-其 中：能源消耗 | 25.67573 | 万元 |  |

扫描全能王

|  |  |  | 与药剂费用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 运行费用-总 费用 | 25.67573 | 万元 |  |
|  |  |  | 除尘设施运行 时间 | 2084 | h |  |
|  | TA005 | 除尘设施 | 对应的排放口 名称 | 2#烟囱 | / |  |
|  |  |  | 平均除尘效率 | 99.91 | % |  |
|  |  |  | 滤袋更换数量 | 1520 | 个 |  |
|  |  |  | 粉煤灰产生量 | 6822.77 | t |  |
|  |  |  | 设计处理能力 | 360000 | m³/h |  |
|  |  |  | 运行费用-其 中：能源消耗 与药剂费用 | 25.67573 | 万元 |  |
|  |  |  | 运行费用-总 费用 | 25.67573 | 万元 |  |
|  |  |  | 除尘设施运行 时间 | 2084 | h |  |
|  | TA012 | 除尘设施 | 对应的排放口 名称 | 灰库除尘排口 | / |  |
|  |  |  | 设计处理能力 | 10000 | m³/h |  |
|  |  |  | 除尘设施运行 时间 | 2084 | h |  |
|  | TA013 | 除尘设施 | 对应的排放口 名称 | 输煤布袋除尘器 | / |  |

扫描全能王

|  |  |  | 设计处理能力 | 10000 | m³/h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除尘设施运行 时间 | 0 | h |  |
|  | TA016 | 除尘设施 | 对应的排放口 名称 | 2#烟囱 | / |  |
|  |  |  | 平均除尘效率 | 99.91 | % |  |
|  |  |  | 滤袋更换数量 | 0 | 个 |  |
|  |  |  | 粉煤灰产生量 | 0 | t |  |
|  |  |  | 设计处理能力 | 360000 | m³/h |  |
|  |  |  | 运行费用-其 中：能源消耗 与药剂费用 | 0 | 万元 |  |
|  |  |  | 运行费用-总 费用 | 0 | 万元 |  |
|  |  |  | 除尘设施运行 时间 | 0 | h |  |
| 全厂合计 |  |  | 废气治理设施 总数 | 9 | 1 |  |
|  |  |  | 废气治理设施 设计处理总能 力 | 2900000 | m³/h |  |
|  |  |  | 废气治理设施 运行总费用- 总费用 | 201.58882 | 万元 |  |
|  |  |  | 废气治理设施 运行总费用一 | 201.58702 | 万元 |  |

扫描全能王

|  | 其中：能源消 耗与药剂费用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水污染治理设施正常运转情况表

注 ：

1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排 的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水(清污不分流的间接冷却水应计算在内);

2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废 水 量 ：

3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他 单位的污水处理设施的废水量；

4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的 其他费用等。

| 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | TW006 | 处理的废水类型 | 生活污水 | / |  |
|  |  | 废水防治设施运 行时间 | 2184 | h |  |
|  |  | 废水治理设施设 计处理能力 | 5 | t/d |  |

扫描全能王

|  |  | 污水处理量 | 63.25 | t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水回用量 | 63.25 | t |  |
|  |  | 污水排放量 | 0 | t |  |
|  |  | 耗电量 | 0 | KWh |  |
|  |  | 污染物处理效率 | 28 | % |  |
|  |  | 运行费用-总费 用 | 0 | 万元 |  |
|  |  | 运行费用-其中： 能源消耗与药剂 费用 | 0 | 万元 |  |
| 淡水池 | TW005 | 处理的废水类型 | 生产废水 | / |  |
|  |  | 废水防治设施运 行时间 | 2184 | h |  |
|  |  | 废水治理设施设 计处理能力 | 5000 | t/d |  |
|  |  | 污水处理量 | 455000 | t |  |
|  |  | 污水回用量 | 455000 | t |  |
|  |  | 污水排放量 | 0 | t |  |
|  |  | 耗电量 | 1195040 | KWh |  |
|  |  | 污染物处理效率 | 100 | % |  |
|  |  | 运行费用-总费 用 | 50.19168 | 万元 |  |
|  |  | 运行费用-其中： 能源消耗与药剂 | 50.19168 | 万元 |  |

扫描全能王

|  |  | 费用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厂合计 |  | 废水治理设施总 数 | 2 | / |  |
|  |  | 废水治理设施设 计处理总能力 | 5005 | t/d |  |
|  |  | 工业废水产生总 量 | 455000 | t |  |
|  |  | 工业废水处理总 量 | 455000 | t |  |
|  |  | 工业废水回用总 量 | 455000 | t |  |
|  |  | 工业废水排放总 量-直接排入环 境的 | 0 | t |  |
|  |  | 工业废水排放总 量-间接排入污 水处理厂的 | 0 | t |  |
|  |  | 生活污水产生总 量 | 63.25 | t |  |
|  |  | 生活污水处理总 量 | 63.25 | t |  |
|  |  | 生活污水回用总 量 | 0 | t |  |
|  |  | 生活污水排放总 量-直接排入环 境的 | 0 | t |  |

扫描全能王

|  | 生活污水排放总 量-间接排入污 水处理厂的 | 0 | t |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水治理设施运 行总费用-总费 用 | 50.19168 | 万元 |  |
|  | 废水治理设施运 行总费用-其中： 能源消耗与药剂 费用 | 50.19168 | 万元 |  |

扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

### (二)工业固体废物信息表

一般工业固体废物信息

| 指标名称 | 单位 | 指标内容 | 指标内容 | 指标内容 | 指标内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物名称 | / | 粉煤灰 | 炉渣 | 脱硫石膏 | 其他一般工业固体废 物 |
| 一般工业固体废物代码 | / | 900-001-S02 | 900-001-S03 | SW06 | SW59 |
| 一般工业固体废物产生 量 | t | 13645.54 | 3780.1 | 2654.08 | 1339.9 |
| 一般工业固体废物综合 利用量-利用总量 | t | 13645.54 | 3780.1 | 2654.08 | 1742.44 |
| 一般工业固体废物综合 利用量-其中：综合利 用往年贮存量 | t | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 一般工业固体废物处置 量-处置总量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物处置 量-其中：处置之前报 告期内的贮存量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物贮存 量 | t | 0 | 0 | 0 | 235.64 |

扫描全能王

| 一般工业固体废物倾倒 丢弃量 | t | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

危险废物信息

| 指标名称 | 单位 | 指标内容 |
| --- | --- | --- |
| 危险废物名称 | / | 烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂 |
| 危险废物代码 | / | 772-007-50 |
| 危险废物行业俗称或单位内 部名称 | / | / |
| 危险废物上年末剩余贮存量 | t | 0 |
| 危险废物产生量 | t | 32.72 |
| 危险废物利用处置量-利用 处置总量 | t | 0 |
| 危险废物利用处置量-其 中：自行利用处置量 | t | 0 |
| 危险废物利用处置量-其 中：委外利用处置量 | t | 32.72 |
| 危险废物利用处置量-其 中：利用处置往年贮存量 | t | 0 |

扫描全能王

| 危险废物本年末剩余贮存量 | t | 0 |
| --- | --- | --- |
| 自行利用处置方式 | t |  |
| 年自行利用处置能力 | t | 0 |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

# (三)小结

各类数据真实、准确、可靠，我公司对其真实性负全部责任

### 三、自行监测情况

### (一)自行监测情况

大气污染物有组织排放浓度监测数据统计表

注 ：

1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数；

2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和；

3、不合规数据的占比是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例；

4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明；

5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”;监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和 “N.D”。

| 排放口 编号 | 污染 物项 目 | 监测方式 | 许可排放浓度限值 (mg/m³) | 有效监测数 据数量(小 时值) | 监测结果(折标，小时浓度)(mg/m³) |  |  | 不合规数 据的数量 | 不合规 数据的 占比(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA002 | 二氧 化硫 | 自动 | 35 | 2184 | 13 | 23 | 17 | 0 | 0 |  |
|  | 林格 曼黑 度 | 手工 | 1 | / | / | / | / | 0 | 0 | 检测 结果 <1 |
|  | 氨 | 手工 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |  |

|  | 氮氧 化物 | 自动 | 50 | 2184 | 23.436 | 116.327 | 30.973 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汞及 其化 合物 | 手工 | 0.03 | 3 | 0.000014 | 0.00002 | 0.000017 | 0 | 0 |  |
|  | 烟尘 | 自动 | 10 | 2184 | 3.178 | 8.23 | 3.663 | 0 | 0 |  |
| DA003 | 粉尘 | 手工 | 10 | 3 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 0 | 0 |  |
| DA004 | 粉尘 | 手工 | 10 | 3 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 |  |

大气污染物有组织排放速率监测数据统计表

注：不合规数据的占比是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可填写“/”。

| 排放口 编号 | 污染物 项目 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监 测数据数量 | 监测结果(kg/h) |  |  | 不合规数据 的数量 | 不合规数 据的占比 (%) | 不合规原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA002 | 二氧化 硫 | / | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 |  |
|  | 林格曼 黑度 | / | 3 | <1 | <1 | <1 | 0 | 0 |  |
|  | 氨 | / | 3 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 |  |
|  | 氮氧化 物 | / | 3 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 0 | 0 |  |
|  | 汞及其 化合物 | / | 3 | 0.000014 | 0.00002 | 0.00002 | 0 | 0 |  |

|  | 烟尘 | / | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA003 | 粉尘 | / | 3 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 0 | 0 |  |
| DA004 | 粉尘 | / | 3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 |  |

大气污染物无组织排放浓度监测数据统计表

| 生产设施/无 组织排放编 号 | 污染物项 目 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 监测点位/设施 | 监测 时间 | 监测结果(mg/m³) | 不合规原 因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 颗粒物 |  | 4 | 2025-06- 19T16:00:00.000 Z | 0.244 |  |
| 氨罐区周边 | 氨(氨气) |  | 4 | 2025-06- 19T16:00:00.000 Z | 0.168 |  |

水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编 号 | 污染物项目 | 许可排放浓 度限值 (mg/L) | 监测时间 | 浓度监测结果(日均浓度，mg/L) |  | 超标情况 | 排入污水处理厂的，填 报周期内污水处理厂排 水浓度均值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废水流量(m³/h) | 监测结果 |  |  |

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

| 监测点 名称 | 监测 点位 置 | 监 测 点 数 量 | 厂界外声环 境功能区类 别 | 监 测 日 期 | 工业企业厂界噪声监测结果/dB(A) |  |  |  |  |  |  |  | 是否 达标 | 超 标 原 因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼间等 效声级 | 评价标准 | 夜间等 效声级 | 评价标准 | 频发噪声最 大声级 | 评价 标准 | 偶发噪声最 大声级 | 评价 标准 |  |  |
| 厂界东 侧 | 厂界 东侧 | 1 | 3 | 202 5- 06- 24 | 48 | 65 | 45 | 55 | 48 | 65 | 48 | 70 | 是 |  |
| 厂界北 侧 | 厂界 北侧 | 1 | 3 | 202 5- 06- 24 | 52 | 65 | 44 | 55 | 52 | 65 | 52 | 70 | 是 |  |
| 厂界南 侧 | 厂界 南侧 | 1 | 3 | 202 5- 06- 24 | 56 | 65 | 47 | 55 | 56 | 65 | 56 | 70 | 是 |  |
| 厂界西 侧 | 厂界 西侧 | 1 | 3 | 202 5- 06- 24 | 56 | 65 | 44 | 55 | 56 | 65 | 56 | 70 | 是 |  |

## (二)小结

按照要求频次开展监测，检测结果符合。

扫描全能王

### 四、台账管理情况

### (一)台账管理信息

台账管理情况表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污单位基本信息：名称、注册地址、统一社会 信用代码、法定代表人、治理设施、生产规模等。 b)生产设施基本信息：名称、编码、规格型号、 相关参数、设计生产能力等。 | 是 |  |
| 2 | 1、污染防治设施运行管理信息(正常情况): 运行情况(是否正常运行；治理效率、副产物产 生量等),主要药剂添加情况(添加(更换)时 间、添加量等)等；涉及DCS系统的，还应记录 DCS曲线图。DCS曲线图应按不同污染物分别记 录，至少包括烟气量、污染物进出口浓度等。 2、应记录脱硫、脱硝、除尘设备的工艺、投运 时间等基本情况。按日记录脱硫剂使用量、脱硝 还原剂使用量、脱硫副产物产生量、粉煤灰产生 量等记录脱硫、脱硝、除尘设施运行、故障及维 护情况、布袋除尘器清灰周期及换袋情况、做好 防渗漏措施等。对于防渗漏、防泄漏等污染防治 措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。 | 是 |  |

扫描全能王

| 3 | 1、生产运行情况：燃煤机组：按照发电机组记录 每日的运行小时、用煤量、实际发电量、实际供 热量、产灰量、产渣量。 2、燃料分析结果：燃煤锅炉应每日记录煤质分 析，包括收到基灰分、含硫量、挥发分和低位发 热量等。 3、废气处理设施运行情况：应记录脱硫、脱硝、 除尘设备的工艺、投运时间等基本情况。 | 是 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 污染防治设施运行管理信息(异常情况):起止 时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、 是否报告，是否防渗漏等。贮存场地采用防腐、 防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环 境的拦截、导流、收集设施； | 是 |  |
| 5 | 按照HJ 819及火电行业自行监测技术指南规定 执行。 监测质量控制按照HJ/T 373和HJ 819等规定 执行。 监测记录信息：对手工监测记录、自动监测运行 维护记录、信息报告、应急报告内容的要求进行 台账记录。监测质量控制根据HJ/T 373、HJ/T 819要求执行，同时记录监测时的生产工况，系 统校准、校验工作等必检项目和记录，以及仪器 说明书及相关标准，规范中规定的手工监测应记 录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测 点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监 测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是 否超标等。 | 是 |  |
| 6 | 正常工况：运行状态、生产负荷、产品产量、原 辅料及燃料等。 非正常工况：设施名称、编号、非正常工况起止 时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原 | 是 |  |

扫描全能王

|  | 因、是否报告等。 固废出入库台账，内容包括固废产生量、转出量、 库存量、接收单位名称等信息。 工业固废台账要求：排污单位应建立环境管理台 账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废 物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文 件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标 准或管理文件发布实施后，从其规定。 排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固 体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定 的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管 理文件要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 生产设施运行管理信息(非正常工况):起止时 间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、 应对措施、是否报告等。 | 是 |  |

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

### (二)小结

各项信息完整、有效1

扫描全能王

### 五、实际排放情况及合规判定分析

### (一)实际排放量信息

大气污染物实际排放量表

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量；

2、废气、废水污染物产生量、排放量的计算，上传有效的监测数据后系统只能选择“实测法-自动”或“实测法一手动”,不允许选择系数法。

| 排放 口类 型 | 排放 口编 码及 名称 | 大气污 染物项 目 | 许可排 放量 (吨) | 产生量(吨) |  |  |  |  |  |  | 实际排放量(吨) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 季度 合计 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 季度合 计 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  |  |
|  |  |  |  |  | 核算 方法 | 产生 量 | 核 算 方 法 | 产生 量 | 核 算 方 法 | 产生 量 |  | 核 算 方 法 | 排放 量 | 核 算 方 法 | 排放 量 | 核 算 方 法 | 排放 量 |  |
| 主要 排放 口 | DA002 -2#烟 囱 | 工业废 气排放 量(万 立方米) | / | 6087 8.09 | 系数 法 | 2363 0.227 | 系数法 | 17846 .777 | 系数法 | 1940 1.086 | 60878.0 9 | 实 测 法 自 动 | 2363 0.227 | 实测法自动 | 17846 .777 | 实 测 法 自 动 | 19401 .086 |  |
|  |  | 林格曼 黑度 | / | / | 系数 法 | / | 系数法 | / | 系数法 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 检测等级△ |
|  |  | 汞及其 化合物 | / | 18.5 16 | 系数 法 | 6.397 | 系数 | 5.722 | 系数 | 6.397 | 1.845 |  | 0.637 |  | 0.571 |  | 0.637 | 不产 |

|  |  |  |  |  |  |  | 法 |  | 法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨 | 1 | 0 | 系数 法 | 1 | 系 数 法 | / | 系 数 法 | / | 0 |  | / |  | / |  | / | 不 产 生 |
|  |  | 氮氧化 物 | 162.48 | 181. 239 | 系数 法 | 62.61 6 | 系 数 法 | 56.00 7 | 系 数 法 | 62.61 6 | 16.449 | 实 测 法 自 动 | 6.411 | 实 测 法 自 动 | 5.167 | 实 测 法 自 动 | 4.871 |  |
|  |  | 二氧化 硫 | 113.74 | 1244 .591 | 系数 法 | 429.9 9 | 系 数 法 | 384.6 11 | 系 数 法 | 429.9 9 | 9.438 | 实 测 法 自 动 | 3.39 | 实 测 法 自 动 | 2.861 | 实测法自动 | 3.187 |  |
|  |  | 烟尘 | 32.5 | 1491 1.01 8 | 系数 法 | 5151. 599 | 系 数 法 | 4607. 82 | 系 数 法 | 5151. 599 | 1.979 | 实 测 法 自 动 | 0.72 | 实 测 法 自 动 | 0.594 | 实 测 法 自 动 | 0.665 |  |
|  |  | VOCs | / | 548. 56 | 系数 法 | 189.5 2 | 系 数 法 | 169.5 2 | 系 数 法 | 189.5 2 | 548.56 | 实 测 法 自 动 | 189.5 2 | 实 测 法 自 动 | 169.5 2 | 实测法自动 | 189.5 2 |  |
| 一般排放口 (合计) |  | 粉尘 | / | 0 | 系数 法 | / | 系 数 法 | / | 系数法 | / | 0 | 实 测 法 自 动 | / | 实测法自动 | / | 实 测 法 自 动 | / |  |
| 无组织排放 |  | 颗粒物 | / | 84.2 52 | 系数 法 | 29.10 8 | 系 数 法 | 26.03 6 | 系 数 法 | 29.10 8 | 0.01899 |  | 0.006 56 |  | 0.005 87 |  | 0.006 56 |  |

|  | 挥发性 有机物 (VOCs ) | / | 0 | 系数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他排放 | 工业废 气排放 量(万 立方米) | / | 0 | 系数 法 | 0 | 系数法 | 0 | 系数法 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 汞及其 化合物 | / | 0 | 系数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | NOx | / | 0 | 系数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | SO2 | 1 | 0 | 系数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | 颗粒物 | / | 0 | 系数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 0 | 实 测 法 自 动 | 0 | 实 测 法 自 动 | 0 | 实 测 法 自 动 | 0 |  |
|  | VOCs | / | 0 | 系数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 系 数 法 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 全厂合计 | 工业废 气排放 量(万 立方米) | / | 6087 8.09 | / | 2363 0.227 | / | 17846 .777 | / | 1940 1.086 | 60878.0 9 | / | 2363 0.227 | / | 17846 .777 | / | 19401 .086 |  |
|  | 汞及其 | / | 18.5 | / | 6.397 | / | 5.722 | 1 | 6.397 | 1.845 | / | 0.637 | / | 0.571 | 1 | 0.637 |  |

|  | 化合物 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx | 1 | I81. 239 | / | 62.61 6 | / | 56.00 7 | / | 62.61 6 | 16.449 | / | 6.411 | / | 5.167 | / | 4.871 |  |
|  | S02 | / | 1244 591 | / | 429.9 9 | 1 | 384.6 11 | / | 429.9 9 | 9.438 | / | 3.39 | / | 2.861 | / | 3.187 |  |
|  | 颗粒物 | / | 1499 5.27 | 1 | 5180. 707 | 1 | 4633. 856 | / | 5180. 707 | 1.99799 | / | 0.726 56 | / | 0.599 87 | / | 0.671 56 |  |
|  | VOCs |  | 548. 56 | / | 189.5 2 | / | 169.5 2 | / | 189.5 2 | 548.56 | 1 | 189.5 2 | / | 169.5 2 | / | 189.5 2 |  |

水污染物实际排放量表

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

| 排放口 类型 | 摔放去向 | 排放口 编码及 名称 | 水污染物 项目 | 许可排放量 (吨) | 实际排放量(吨) |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 季度合计 | 4月 |  | 5 月 |  | 6月 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 核算方法 | 排放量 | 核算方法 | 排放量 | 核算方法 | 排放量 |  |

水污染物产生量表

| 生产设施名 称及编号 | 废水污染 物 | 季度合计 值 | 4月 |  | 5 月 |  | 6 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生量(吨) | 核算方法 | 产生量(吨) | 核算方法 | 产生量(吨) |
| 全厂合计 | 化学需氧 量 |  | 系数法 |  | 系数法 |  | 系数法 |  |
|  | 总氮(以 N计) |  | 系数法 |  | 系数法 |  | 系数法 |  |
|  | 氨氮 (E3-N) |  | 系数法 |  | 系数法 |  | 系数法 |  |

|  | 总磷(以 P计) |  | 系数法 |  | 系数法 |  | 系数法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### (二)不合规排放信息

大气污染物排放不合规时段小时均值报表

| 不合规时段(开始时段-结 束时段) | 生产设施编号 | 排放口编号 | 不合规排放的大气污染物种 类 | 实际排放浓度(折标， mg/m³) | 不合规排放的 原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

水污染物排放不合规时段日均值报表

| 不合规时段(开始时段-结束时段) | 排放口编号 | 不合规排放的水污染物种类 | 实际排放浓度(折标， mg/m³) | 不合规排放的原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### (三)特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施 编号 | 大气污染物项目 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量 (kg) | 排放是否 合规及不 合规原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气排放类型 | 排放口编号/设施 编号 | 大气污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量 (t) | 排放是否 合规及不 合规原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### (四)小结

大气各排放量数据真实

扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

### 六、信息公开情况

### (一)信息公开信息

信息公开信息

| 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开方式 | 1.国家排放许可信息公开系统 2.其他便于公众知晓的方式 | 信息公开 | 是 |  |
| 时间节点 | 及时公开，及时更新 | 及时公开、更新 | 是 |  |
| 公开内容 | 1.基础信息，包括单位名称、 组织机构代码、法定代表人、 生产地址、联系方式，以及生 产经营和管理服务的主要内容、 产品及规模；2.排污信息，包 括主要污染物及特征污染物的 名称、排放方式、排放口数量 和分布情况、排放浓度和总量、 超标情况，以及执行的污染物 排放标准、核定排放总量；3. 防治污染设施的建设和运行情 况；4.建设项目环境影响评价 极其环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案；6. 季度、半年及年度排污许可证 | 公开内容符合要求 | 是 |  |

|  | 执行报告中相关内容；7.其他 应当公开的环境信息。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## (二)小结

信息准确

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

### 七、企业内部情况环境管理体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

公司建立环境保护管理组织机构、成立组织机构小组，设置环保专责管理人员，建立环保管理制度和责任制，污染物治理设备设施和自动监测设备齐全， 运行到位。

扫描全能王

## 八、其他排污许可证规定的内容执行情况

公司严格按照排污许可证和环保法律、法规及环保技术规范规定的要求开展污染物排放和检测

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

### 九、其他需要说明的情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

无

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App